ПРОТОКОЛ

заседания краевой межведомственной комиссии по охране труда

21 июня 2018 года                         г. Краснодар                                                    № 2

Председательствующий      -         С.П. Гаркуша, заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края, заместитель председателя комиссии

Секретарь 	 	                  -           В.И. Помокаев

Присутствовали 16 членов комиссии

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О противопожарном состоянии учреждений здравоохранения, расположенных на территории Краснодарского края.

Докладчики:

заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Е.Н. Яланский.

заместитель министра здравоохранения Краснодарского края П.В. Деняк.

2. О состоянии условий и охраны труда в организациях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Краснодарского края.  О безопасности труда при работе в колодцах.

Докладчики:

заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Краснодарском крае С.А. Остапцов.

начальник отдела по защите государственной тайны и информационной безопасности министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края О.В. Шабля.

1. СЛУШАЛИ:

«О противопожарном состоянии учреждений здравоохранения, расположенных на территории Краснодарского края».

____________________________________________________________________

(Е.Н. Яланский, П. В. Деняк)

Е.Н. Яланский сообщил, что на территории Краснодарского края расположено 269 медицинских организаций, в которые входит 1621 объект надзора, в том числе: 101 (37,5%) больничное учреждение; 30 (11,2%) диспансеров; 57 (21,2%) самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений; 34 (12,6%) стоматологических поликлиник.

Среди медицинских организаций 88  (32,7%) подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, 173 (64,3%) имеют статус муниципальных и 8 (3%) подведомственны федеральным органам исполнительной власти.

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю проводится надзорно-профилактическая операция с условным названием «Здравоохранение».

Отметил, что на протяжении ряда лет в учреждениях здравоохранения Краснодарского края остаются не устраненными нарушения требований пожарной безопасности. По результатам проведенных проверочных мероприятий в 2017 и истекшем периоде 2018 года проверено 1122 объекта, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, из них на 815-ти выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

- на 459 объектах отсутствует автоматическая пожарная сигнализация;

- на 46 объектах автоматическая пожарная сигнализация находится в нерабочем состоянии;

- на 459 объектах отсутствует система оповещения и управления эвакуацией;

- на 28 объектах система оповещения и управления эвакуацией находится в нерабочем состоянии;

- на 139 объектах отсутствует наружное противопожарное водоснабжение;

- на 38 объектах наружное противопожарное водоснабжение находится в нерабочем состоянии;

- на 15 объектах отсутствует внутреннее противопожарное водоснабжение;

- на 42 объектах внутреннее противопожарное водоснабжение находится в нерабочем состоянии;

- 44 объекта не обеспечено нормативным количеством эвакуационных выходов;

- 147 объектов эксплуатируется с неудовлетворительным состоянием путей эвакуации;

- 61 объект эксплуатируется с неисправностью электросетей;

- 27 объектов расположено с нарушением нормативного времени прибытия пожарных подразделений;

- 62 объекта не обеспеченно нормативным количеством первичных средств пожаротушения;

- на 299 объектах не проведена требуемая огнезащитная обработка деревянных и других строительных конструкций;

- 131 объект, с которых сигналы систем АПС должны дублироваться на пульт подразделений пожарной охраны, не оборудованы указанной системой.

По результатам проведенных проверок государственными инспекторами по пожарному надзору всего выявлено 6543 нарушений требований пожарной безопасности, в ходе проведения внеплановых проверок устранено 1448 (22%).

За нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 412 лиц, из них: 213 юридических и 199 должностных. Также за нарушение требований пожарной безопасности, которые в совокупности или по отдельности могут привести к гибели людей, составлено 23 административных протокола, которые направлены в суды для рассмотрения вопроса о назначении административного наказания в виде приостановки деятельности объекта в целом или отдельного помещения. Из них: по 17 делам судами приняты решения об административном приостановлении деятельности на различные сроки, по 6 делам судами приняты решения об административном наказании в виде штрафов.

Кроме того, в ноябре - декабре 2017 года в рамках проведения операции Главным управление МЧС России по Краснодарскому краю проделана следующая работа:

- проведено 298 бесед и лекций с сотрудниками и пациентами учреждений здравоохранения;

-  отработано 132 карточки и 98 планов пожаротушения объектов здравоохранения;

- откорректировано 32 паспорта безопасности объектов здравоохранения;

- проведено 284 пожарно-тактических учения;

- на объектах указанной категории проведено 437 отработок планов эвакуации на случай возникновения пожара;

- проинструктировано 8000 человек;

- распространено более 10 000 наглядной агитации.

О результатах проделанной профилактической работы и надзорных мероприятиях проинформировано министерство здравоохранения края для принятия соответствующих мер.

Вместе с тем считает, что проведенный анализ противопожарного состояния лечебных учреждений края показал, что министерство здравоохранения Краснодарского края, главы муниципальных образований, руководители объектов не уделяют должного внимания обеспечению пожарной безопасности объектов здравоохранения.

Привел примеры организаций, имеющих длительное время нарушения требований пожарной безопасности:  ГБУЗ «Наркологический диспансер», г. Краснодар, МБУЗ «Ейская центральная районная больница»,  МБУЗ «Северская центральная районная больница», МБУЗ «Крымская центральная районная больница», МБУЗ «Темрюкская центральная районная больница».

П.В. Деняк сообщила, что объем финансирования государственных учреждений здравоохранения по подпрограмме «Пожарная безопасность в Краснодарском крае» в 2018 году составляет 64 668,0 тыс. рублей.

Средства подпрограммы в 2018 году были направлены в 64 государственные бюджетные и 5 государственных казенных учреждений здравоохранения. Список учреждений здравоохранения Краснодарского края на 2018 год формировался с учетом выданных предписаний органов государственного пожарного надзора, актов проверки соблюдения требований пожарной безопасности, постановлений о наложении административных взысканий за нарушения требований пожарной безопасности, а также включены учреждения,  имеющие хирургические и реанимационные отделения, психиатрические стационары, детские санатории, дома ребенка.

Отметила, что на сегодняшний день из 100 подведомственных учреждений здравоохранения, в 69 учреждениях нарушений пожарной безопасности не выявлено. В государственных учреждениях здравоохранения, в которых были выявлены нарушения, проведена определенная работа по устранению нарушений.

Министерством здравоохранения выполнен анализ противопожарного состояния,  подготовлен и направлен в подведомственные учреждения «План организационно-технических мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты в учреждениях здравоохранения Краснодарского края на 2018 год».

В целях реализации полномочий по организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности на объектах здравоохранения предусмотрен ряд мероприятий:  совместно с Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю проводятся пожарно-тактические учения; каждый квартал проводятся практические тренировки на подведомственных объектах по эвакуации людей в случае пожара в дневное и ночное время; создана база данных о состоянии пожарной безопасности объектов здравоохранения края и организован мониторинг состояния пожарной безопасности муниципальных и государственных учреждений здравоохранения; зарегистрированы все предписания Госпожнадзора, предъявленные учреждениям  здравоохранения и взяты на контроль.

Несмотря на проводимую работу, на объектах отрасли имеются нарушения Правил пожарной безопасности. Подготовлен анализ  противопожарного состояния муниципальных медицинских учреждений.

Также сообщила, что на 01.05.2018 зафиксировано  4966 нарушений, из них выполнено 1498, наибольшее количество нарушений выявлено в районах: Усть-Лабинский - 456, устранено  99, Крымский    -  265 (91), Кавказский - 248 (10), Абинский - 237 (65), Отрадненский  - 234 (72), Новокубанский  - 213 (59).

Укомплектованность муниципальных учреждений здравоохранения по вопросам пожарной безопасности  составляет:

- системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  на 67%;

- огнетушителями  на 91%;

- обработка огнезащитным составом деревянных  и металлических конструкций выполнена на 53%;

- обеспеченность гидрантами, находящимися  в рабочем состоянии на  94%;

-  водоемами    в надлежащем состоянии  на  73%;

- средствами индивидуальной защиты   на   34%;

- аккумуляторными фонарями  на  88%;

- обучение мерам пожарной безопасности прошли 80% руководителей и специалистов.

Министерством здравоохранения Краснодарского края регулярно проводятся  семинар - обучения по повышению уровня знаний должностных лиц, правилам  пожарной безопасности и действиям при возникновении пожара на базе  ГБУЗ «Специализированная клиническая инфекционная больница».

Заострила внимание, что на основании письма министерства финансов Краснодарского края муниципальным образованиям края рекомендовалось разработать муниципальные программы для выполнения требований пожарной безопасности, финансируемых за счет средств местных бюджетов. В 30-ти муниципальных образованиях Краснодарского края приняты и действуют целевые программы в 2018 году, но финансирования  этих программ не достаточно для устранения нарушений по пожарной безопасности.

Отметила, что нет целевых программ по пожарной безопасности в следующих муниципальных образованиях: городах -  Анапа,  Армавир, Геленджик, Горячий Ключ, Краснодар, Сочи; районах - Белоглинский,  Ейский,  Каневской, Кущевский, Новокубанский, Староминский, Тбилисский, Щербиновский.

Заместитель главного врача «Крымской центральной районной больницы» И. А. Кузнецова доложила о принимаемых мерах по устранению нарушений требований пожарной безопасности на подведомственном объекте.

РЕШИЛИ:

1. Информацию управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и министерства здравоохранения Краснодарского края принять к сведению.

2. Отметить отсутствие целевых муниципальных программ по пожарной безопасности в муниципальных образованиях городов: Анапа, Армавир, Геленджик, Горячий Ключ, Краснодар, Сочи, районов: Белоглинский,  Ейский,  Каневской, Кущевский, Новокубанский, Староминский, Тбилисский, Щербиновский.

3. Признать работу учреждений здравоохранения муниципальных образований Крымского, Тбилисского, Северского, Ейского, Темрюкского районов, ГБУЗ «Наркологический диспансер» (г. Краснодар) по обеспечению пожарной безопасности недостаточной.

4. Главам муниципальных образований, в первую очередь отмеченных в пунктах 2 и 3 решения протокола по данному вопросу,  рекомендовать принять меры по выделению дополнительных средств муниципальным учреждениям здравоохранения на выполнение мероприятий по пожарной безопасности.

5. Министерству здравоохранения Краснодарского края (Филиппов):

5.1. Оказывать содействие главам муниципальных образований в вопросах финансирования учреждений здравоохранения муниципального подчинения по пожарной безопасности.

5.2. Усилить внутриведомственный контроль за состоянием пожарной безопасности объектов здравоохранения.

5.3. Продолжить работу по организации проведения обучения персонала учреждений здравоохранения мерам пожарной безопасности.

6. Главному врачу «Крымской центральной районной больницы» (Матевосян) рекомендовать утвердить поэтапный график выполнения предписаний государственных инспекторов по пожарному надзору и информацию об итогах его выполнения в срок до 01.10.2018  направить секретарю краевой межведомственной комиссии по охране труда (Зиповская ул.5, г. Краснодар, 350010 и электронной почтой: pomokaev_vi@dgsz.krasnodar.ru).

7. Руководителям учреждений здравоохранения:

7.1. Разработать конкретные мероприятия по выполнению предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору, принять меры по неукоснительному их выполнению.

7.2. Систематически проводить обучение должностных лиц, персонала и охраны объектов мерам пожарной безопасности и действиям на случай возникновения пожаров.

7.3. Проводить не реже 1 раза в полугодие практические тренировки по отработке планов эвакуации на случай возникновения пожаров.

7.4. Ужесточить дисциплинарную ответственность работников учреждений за необеспечение и несоблюдение пожарной безопасности на рабочих местах.

Голосовали: «За – 16 чел., против – 0 , воздержались – 0».

2. СЛУШАЛИ:

«О состоянии условий и охраны труда в организациях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Краснодарского края. О безопасности труда при работе в колодцах».

___________________________________________________________________

(С.А. Остапцов, О. В. Шабля)

С.А. Остапцов сообщил, что организации топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края по роду своей деятельности относятся к организациям с повышенными производственными рисками для работников.

В указанных отраслях ежегодно выявляется значительное количество нарушений, связанных с вопросами охраны труда, а также регистрируется немалое количество несчастных случаев на производстве.

В Краснодарском крае в течение 2017 года на данных предприятиях зарегистрировано 10 несчастных случаев, в результате которых погибло 5 и пострадало 6 работников (1 случай - групповой). Четыре из пяти погибших работников получили смертельные травмы на предприятиях энергетики. Среди пострадавших в 2017 году было 2 женщины.

За текущий период 2018 года на предприятиях ТЭК и ЖКХ зарегистрирован один несчастный случай с тяжелым исходом (АО «НЭСК-электросети» в г. Новороссийске).

Причинами несчастных случаев были:

- не применение работниками СИЗ - 2 н/с (3 погибших);

- нарушение правил дорожного движения - 2 н/с (1 погибший);

- прочие причины - 2 н/с;

- неудовлетворительная организация производства работ - 1 н/с;

- нарушение работником дисциплины труда - 1 н/с и другие.

Из материалов расследования следует, что основными типами (видами) происшествий, при которых произошли несчастные случаи на производстве, являются:

- воздействие электротока - 3 н/с (4 погибших);

- транспортные происшествия - 2 н/с (1 погибший);

- падение пострадавшего с высоты – 1 н/с и другие.

Наибольшее количество несчастных случаев (3 н/с) зарегистрировано в ПАО «Кубаньэнерго», которое осуществляет деятельность на территории Краснодарского края.

Государственной инспекцией труда в Краснодарском крае в 2017 году по данным отраслям проведено 166 проверок соблюдения требований трудового законодательства. По итогам проверок выявлено 305 нарушений.

По результатам проверок к административной ответственности привлечено 183 должностных и юридических лица на общую сумму 2341 тысяча рублей.

О.В. Шабля сообщил, что в 2017 году в организациях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края на производстве пострадало 33 работника, из них 5 - погибли, 5 - получили тяжелые травмы, остальные 23 работника - получили легкие травмы, что выше аналогичного показателя 2016 года (20 пострадавших, 1 случай со смертельным исходом).

Четыре несчастных случая со смертельным исходом из 5 произошли на предприятиях электросетевого хозяйства от воздействия электрического тока, 1 случай в результате ДТП на предприятии водопроводно-канализационного хозяйства.

Проинформировал, что в 2017 году многие предприятия отрасли завершили работу по проведению  специальной оценки условий труда, это предприятия филиалов АО «НЭСК-электросеть» городов Абинска, Новороссийска, Анапы, Гулькевичи. Активно такая работа проведена в МУП «Водоканал»,        г. Тихорецк,  МУП «ЖКХ», г. Туапсе, МУП «Водоканал», Гулькевичский район, МУП «Ейские тепловые сети», МУП «Тепловые сети», ст. Каневская, ООО «Краснодар Водоканал» и ООО «РЭП № 32», г. Краснодар, в том числе используя на эти цели средства Фонда социального страхования.

По состоянию на 31.12.2017 95,6 % предприятий отрасли, заключили коллективные договоры, в которых  предусмотрены мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников. В течение последних пяти лет случаев получения профессиональных заболеваний в отрасли не зарегистрировано.

На мероприятия по охране труда работодателями израсходовано                    в 2017 году 114 427 тыс. рублей или в среднем около 4070 рублей на одного  работающего (в 2016 г. - 113 492 тыс. рублей и 3814 руб., соответственно).

Далее подчеркнул, что министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края придается большое внимание вопросам безопасного труда в водопроводных, канализационных и газовых колодцах. Работа проводится во взаимодействии с органами исполнительной власти Краснодарского края, Государственной инспекцией труда в Краснодарском крае, администрациями муниципальных образований края, отраслевыми профсоюзами. На протяжении последних трех лет в организациях отрасли тяжелых и несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано.

Тем не менее, в 2017 году зарегистрирован 1 групповой несчастный случай с легким исходом в ООО «Ейскводоканал», напрямую связанный с работой в колодце, при котором пострадали два работника.

Причиной несчастного случая стали нарушение требований безопасности при ремонте и эксплуатации водопроводных и канализационных колодцев, камер и резервуаров, а также инструкции по охране труда для операторов иловых площадок.

Министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края и отраслевым комитетом профсоюза в адрес муниципальных образований было направлено обзорное письмо с разбором причин и условий, способствовавших случаю в ООО «Ейскводоканал».

Министерством совместно с отраслевым комитетом профсоюза на постоянной основе, на базе Кубанского учебного центра проводятся зональные семинары. В 2015-2017 году проведено 5 зональных
семинаров по охране труда и ежегодный краевой конкурс «Работать без
травм и аварий» с руководителями, специалистами и профактивом предприятий ЖКХ края с целью пропаганды изучения новых законодательных актов
по охране труда, по эксплуатации опасных производственных объектов. При этом, работа в колодцах и заглубленных помещениях – предмет для ежегодного включения в конкурсную программу.

Отметил, что придается большое значение  обучению руководителей и работников организаций отрасли вопросам охраны труда. Министерством учреждён ведомственный государственный учебный центр - «Кубанский учебный центр ЖКХ» с развитой сетью филиалов.

Перечень учебных программ адаптирован к потребностям отрасли. Учебный центр проводит обучение по подавляющему большинству направлений ЖКХ, внимание уделяется обучению по охране труда и безопасным методам и приемам выполнения работ в замкнутом пространстве. Общая численность работников, прошедших обучение по охране труда, а также количество затраченных на это мероприятие средств на протяжении последних лет постоянно возрастает.

Также отметил, что в целях предупреждения производственного травматизма при работе в колодцах, в соответствии с поручением министерства труда и социальной защиты РФ, в 2018 году в период с мая по октябрь месяц, будет проведено 66 зональных целевых семинаров-совещаний с организациями сферы водоснабжения, водоотведения, газораспределения, вопросы безопасного труда в организациях данной сферы включены в планы работы муниципальных межведомственных комиссий (координационных советов) по охране труда.

Членами комиссии было отмечено, что в ряде муниципальных образований Краснодарского края организации ЖКХ не в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты при работе в колодцах.

Генеральный директор ООО «ЕйскВодоканал» Н.А. Чеченева доложила о состоянии условий и охраны труда в организации, причинах произошедших несчастных случаев и принимаемых мерах по улучшению условий и охраны труда в организации.

Членами комиссии были высказаны в адрес работодателя замечания и даны рекомендации по исправлению ситуации в организации по вопросам условий и охраны труда.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Государственной инспекции труда в Краснодарском крае и министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края принять к сведению.

2. Отметить рост в 2017 году в сравнении с 2016 годом числа пострадавших и погибших на производстве в организациях отрасли.

3. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края (Волошин) рекомендовать:

3.1. Проанализировать причины роста производственного травматизма в организациях отрасли, на его основе разработать и предоставить в краевую межведомственную комиссию по охране труда до 1 августа план мероприятий по его снижению.

3.2. Проводить разъяснительную работу в организациях курируемой отрасли, подведомственных организациях о необходимости разработки и внедрения в организациях системы управления охраной труда, проведения специальной оценки условий труда, использования средств Фонда социального страхования на предупредительные меры по охране труда.

3.3. Обсудить на краевых коллегиях (совещаниях) вопросы безопасности труда при работе в колодцах в организациях курируемой отрасли, призвать работодателей отрасли к неукоснительному выполнению требований охраны труда при выполнении работ в водопроводных, канализационных и газовых колодцах.

3.4. Провести мониторинг оснащенности организаций жилищно-коммунального хозяйства средствами, обеспечивающими безопасность работ в колодцах (газоанализаторами, газосигнализаторами, системами самоспасения, средствами индивидуальной и коллективной защиты) и информацию до 01.09.2018 направить секретарю краевой межведомственной комиссии по охране труда (Зиповская ул.5, г. Краснодар, 350010 и электронной почтой: pomokaev_vi@dgsz.krasnodar.ru).

4. Главам муниципальных образований рекомендовать:

4.1. Включить в планы работы муниципальных межведомственных комиссий (координационных советов) по охране труда на 2018 год и рассмотреть вопросы состояния условий и охраны труда в организациях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, соблюдения требований охраны труда при работе в водопроводных, канализационных и газовых колодцах.

4.2. Организовать проведение в муниципальных образованиях целевых совещаний с руководителями и специалистами по охране труда организаций ЖКХ по вопросам обеспечения безопасности при работах в водопроводных, канализационных и газовых колодцах с привлечением всех заинтересованных сторон.

4.3. Проводить мониторинг оснащенности организаций жилищно-коммунального хозяйства газоанализаторами, газосигнализаторами, системами самоспасения, средствами индивидуальной и коллективной защиты, обеспечивающими безопасность при проведении работ в водопроводных, канализационных и газовых колодцах.

5. Генеральному директору ООО «ЕйскВодоканал» (Чеченева) рекомендовать:

5.1. Провести анализ причин несчастных случаев на производстве и на его основе разработать конкретные планы организационно-технических мероприятий, направленных на снижение или ликвидацию производственных рисков, с учетом замечаний и предложений членов комиссии.

5.2. Обеспечить создание и функционирование в организации системы управления охраной труда.

5.3. Усилить ответственность всего инженерно-технического состава организации по вопросам охраны труда, усилить контроль за безопасным проведением работ повышенной опасности.

5.4. Информацию о принятых мерах направить в срок до 01.09.2018 года секретарю краевой межведомственной комиссии по охране труда (Зиповская ул.5, г.Краснодар, 350010 и электронной почтой: pomokaev_vi@dgsz.krasnodar.ru).

6. Руководителям организаций топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства обеспечить:

создание и функционирование в организациях системы управления охраной труда, формирование личной ответственности работников за безопасность труда и сохранение жизни на рабочем месте;

наличие в организациях службы охраны труда, повышенные требования к руководителям подразделений за обеспечение контроля соблюдения работниками требований охраны труда;

проведение в установленном порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда всех работников, включая руководителей организаций, инструктажей по охране труда и стажировки на рабочем месте;

проведение специальной оценки условий труда рабочих мест в организациях, своевременное проведение предварительных и периодических медицинских осмотров на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

проведение внеплановых и (или) целевых инструктажей работников системы жилищно-коммунального хозяйства по вопросам безопасной работы в колодцах;

обеспечение работников по установленным нормам спецодеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты.

6.1. Использовать суммы страховых взносов в Фонд социального страхования РФ на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Голосовали: «За – 16 чел., против – 0 , воздержались – 0».

Председательствующий                                                                         С.П. Гаркуша

Секретарь комиссии                                         				 В.И. Помокаев