ПРИЛОЖЕНИЕ № 23

к перечню нормативов, используемых при расчете подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Краснодарском крае

Нормативы обеспечения медицинским оборудованием организаций социального обслуживания населения Краснодарского края

Таблица № 1

Норматив обеспечения медицинским оборудованием социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Краснодарского края

| № п/п | Наименование | Норматив обеспеченности/период | Норматив на учреждение, в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Шкаф для инструментов и медикаментов | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 2 | Шкаф с набором средств противошоковой терапии | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 3 | Медицинская кушетка | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 4 | Холодильник для хранения бактериологических препаратов с маркированными полками | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 5 | Биксы со стерильным материалом | 3 шт./7 лет | 0,4 |
| 6 | Емкости для дезинфицирующих растворов | 5 шт./7 лет | 0,7 |
| 7 | Бактерицидный облучатель | 1 шт./7лет | 0,1 |

Таблица № 2

Норматив обеспечения медицинским оборудованием комплексных центров социального обслуживания населения Краснодарского края

| № п/п | Наименование | Норматив обеспеченности/период | Норматив на учреждение, в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Шкаф для инструментов и медикаментов | 3 шт./7 лет | 0,4 |
| 2 | Шкаф с набором средств противошоковой терапии | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 3 | Медицинская кушетка | 5 шт./7 лет | 0,7 |
| 4 | Холодильник для хранения бактериологических препаратов с маркированными полками | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Биксы со стерильным материалом | 4 шт./7 лет | 0,6 |
| 6 | Емкости для дезинфицирующих растворов | 7 шт./7 лет | 1 |
| 7 | Бактерицидный облучатель | 7 шт./7 лет | 1 |
| 8 | Столик процедурный | 2 шт./7 лет | 0,3 |
| 9 | Весы электронные медицинские | 2 шт./7 лет | 0,3 |
| 10 | Ростомер со стулом | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 11 | Контейнер 120 л | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 12 | Ионизатор воздуха | 4 шт./7 лет | 0,6 |
| 13 | Шкаф сушильный | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 14 | Ширма медицинская | 2 шт./7 лет | 0,3 |

Таблица № 3

Норматив обеспечения медицинским оборудованием центров социальной адаптации для лиц Краснодарского края без определенного места жительства и занятий

| № п/п | Наименование | Норматив обеспеченности/период | Норматив на учреждение, в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Шкаф для инструментов и медикаментов | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 2 | Медицинская кушетка | 6 шт./7 лет | 0,9 |
| 3 | Холодильник для хранения бактериологических препаратов с маркированными полками | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 4 | Биксы со стерильным материалом | 3 шт./7 лет | 0,4 |
| 5 | Емкости для дезинфицирующих растворов | 23 шт./7 лет | 3,3 |
| 6 | Бактерицидный облучатель | 9 шт./7 лет | 1,3 |
| 7 | Столик процедурный | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 8 | Весы электронные медицинские | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 9 | Ростомер со стулом | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 10 | Стол медицинский передвижной | 2 шт./7 лет | 0,3 |
| 11 | Контейнер 120 л | 2 шт./7 лет | 0,3 |

Таблица № 4

Норматив обеспечения медицинским оборудованием социально-оздоровительного центра граждан Краснодарского края, находящихся в трудной жизненной ситуации

| № п/п | Наименование | Норматив обеспеченности/период | Норматив на учреждение, в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Шкаф для инструментов и медикаментов | 2 шт./7 лет | 0,3 |
| 2 | Медицинская кушетка | 2 шт./7 лет | 0,3 |
| 3 | Холодильник для хранения бактериологических препаратов с маркированными полками | 3 шт./7 лет | 0,4 |
| 4 | Биксы со стерильным материалом | 3 шт./7 лет | 0,4 |
| 5 | Емкости для дезинфицирующих растворов | 5 шт./ 7 лет | 0,7 |
| 6 | Бактерицидный облучатель | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 7 | Шкаф с набором средств противошоковой терапии | 2 шт./7 лет | 0,3 |
| 8 | УЗТ-МедТеко (2-х частотный) для ультразвуковой терапии | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 9 | Прибор для ультратонтерапии | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 10 | Прибор для магнитотерапии | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 11 | Прибор для ДМВ-терапии | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 12 | Прибор для ингаляционной терпи | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 13 | Прибор с магнитными и светодиодными насадками для лазеротерапии | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 14 | Дарсонваль – электрод расческа | 2 шт./7 лет | 0,3 |

Таблица № 5

Норматив обеспечения медицинским оборудованием реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, кризисных центров помощи женщинам, комплексных центров реабилитации инвалидов Краснодарского края

| № п/п | Наименование | Норматив обеспеченности/период | Норматив на учреждение, в год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф для инструментов и медикаментов | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 2 | Шкаф с набором средств противошоковой терапии | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 3 | Медицинская кушетка | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 4 | Ширма медицинская | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 5 | Биксы со стерильным материалом | 3 шт./7 лет | 0,4 |
| 6 | Ростомер | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 7 | Весы медицинские | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 8 | Бактерицидный облучатель | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 9 | Тонометр для измерения АД | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 10 | Стетофонендоскоп | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 11 | Стерилизационно-дезинфекционное оборудование | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 12 | Емкости для дезинфицирующих растворов | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 13 | Термометр медицинский | 4 шт./7 лет | 0,6 |
| 14 | Массажный стол | 2 шт./7 лет | 0,3 |
| 15 | Часы процедурные | 4 шт. /7 лет | 0,6 |

Таблица  № 6

Норматив обеспечения медицинским оборудованием домов-интернатов (пансионатов) для престарелых и инвалидов, домов (отделений) милосердия, специальных домов-интернатов (отделений) для престарелых и инвалидов, геронтологических центров, реабилитационных центров для лиц с умственной отсталостью, психоневрологических интернатов, детских домов-интернатов для умственно отсталых детей

| № п/п | Наименование | Норматив обеспеченности/период | Норматив на учреждение, в год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для ультразвуковой терапии | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 2 | Аппарат низкочастотной терапии | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 3 | Аппарат для электростимуляции мышц | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 4 | Аппарат для электросна | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 5 | Аппарат для дарсонвализации | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 6 | Аппарат для УВЧ-терапии | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 7 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 8 | Аппарат для ионофореза | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 9 | Облучатель ртутный кварцевый | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 10 | Облучатель ультрафиолетовый | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 11 | Лазер терапевтический «Милта» | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 12 | Лазер терапевтический «Изель» | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 13 | Ингалятор аэрозольный | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 14 | Ванна для подводного массажа | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 15 | Электрическая плита для разогрева парафина | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 16 | Подъемник для помещения в ванну | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 17 | Ширма медицинская | 13 шт./7 лет | 1,9 |
| 18 | Стул с регулируемой высотой | 4 шт./7 лет | 0,6 |
| 19 | Периметр (прибор для определения полей зрения) | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | Электрическая иклевая лампа | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 21 | Электрический переносной прямой офтальмоскоп | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 22 | Аппарат «ротта» (прибор для определения остроты зрения) | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 23 | Бесконтактный тонометр (прибор для определения глазного давления) | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 24 | Настольная лампа с направленным пучком света | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 25 | Офтальмологические тренажеры | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 26 | Стол лабораторный | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 27 | Набор аппаратуры для исследований крови, мочи | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 28 | Массажный стол | 2 шт./7 лет | 0,3 |
| 29 | Канатная дорога для обучения ходьбе | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 30 | Дыхательные тренажеры | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 31 | Силовые тренажеры | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 32 | Велотренажеры | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 33 | Бегущие (механические и электрические) дорожки | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 34 | Устройства для разработки конечностей и туловища, тренировки статодинамической функции, координации движения | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 35 | Рельефная доска для коррекции ходьбы | 2 шт./7 лет | 0,3 |
| 36 | Шкаф для хранения трав | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 37 | Установка для приготовления коктейлей | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 38 | Сейф для сильнодействующих лекарств | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 39 | Термометр медицинский | 5 шт./1 год | 5,0 |
| 40 | Жгут резиновый | 1 шт./1 год | 1,0 |
| 41 | Пипетка глазная | 6 шт./1 год | 6,0 |
| 42 | Стаканчик для приема лекарств | 10 шт./1 год | 10,0 |
| 43 | Тележка для раздачи медикаментов | 1 шт./7 лет на пост | 0,1 |
| 44 | Медицинская кушетка | 13 шт./7 лет | 1,9 |
| 45 | Лампа бактерицидная | 2 шт./7 лет | 0,3 |
| 46 | Шкаф для медикаментов | 2 шт./7 лет | 0,3 |
| 47 | Шкаф для инструментов | 2 шт./7 лет | 0,3 |
| 48 | Столик процедурный | 3 шт./7 лет | 0,4 |
| 49 | Медицинский холодильник | 4 шт./7 лет | 0,6 |
| 50 | Воронка (ушное зеркало) | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 51 | Зажим для резиновых трубок | 2 шт./7 лет | 0,3 |
| 52 | Зеркало гинекологическое | 1 шт./1 год | 1,0 |
| 53 | Кресло гинекологическое | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 54 | Зеркало носовое | 1 шт./1 год | 1,0 |
| 55 | Зонд для искусственного кормления | 1 шт./1 год | 1,0 |
| 56 | Зонд желудочный с воронкой | 1 шт./1 год | 1,0 |
| 57 | Катетер уретр, металлический, мужской | 1 шт./1 год | 1,0 |
| 58 | Катетер уретр, металлический, женский | 1 шт./1 год | 1,0 |
| 59 | Катетер резиновый | 1 шт./1 год | 1,0 |
| 60 | Корнцанг прямой | 1 шт./1 год | 1,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 61 | Ножницы для перевязочного материала | 1 шт./1 год | 1,0 |
| 62 | Ножницы хирургические изогнутые | 1 шт./1 год | 1,0 |
| 63 | Ножницы для разрезания повязок | 1 шт./1 год | 1,0 |
| 64 | Пинцет анатомический | 2 шт./1 год | 2,0 |
| 65 | Роторасширитель | 1 шт./1 год | 1,0 |
| 66 | Скальпель | 2 шт./1 год | 2,0 |
| 67 | Стетофонендоскоп | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 68 | Троакар | 1 шт./1 год | 1,0 |
| 69 | Языкодержатель | 1 шт./1 год | 1,0 |
| 70 | Биксы со стерильным материалом | 3 шт./7 лет | 0,4 |
| 71 | Ростомер | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 72 | Весы медицинские | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 73 | Бактерицидный облучатель | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 74 | Тонометр для измерения АД | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 75 | Стерилизационно-дезинфекционное оборудование | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 76 | Емкости для дезинфицирующих растворов | 1 шт./7 лет | 0,1 |
| 77 | Часы процедурные | 4 шт. /7 лет | 0,6 |

Начальник финансово-

экономического управления                                                              А.В. Кнышов