Приложение 4

к приказу министерства труда

и социального развития

Краснодарского края

от 05.06.2020 № 709

«Приложение 5

к Порядку проведения мониторинга 
доступности приоритетных

объектов и услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности

инвалидов и других

маломобильных групп населения

ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ АВТОСТОЯНКИ

Наименование объекта _________________________________________________________________________________________________

Место нахождения объекта _____________________________________________________________________________________________

(адрес)

Наименование лица, в ведении которого находится объект ______________________________________________________________

(муниципальная собственность, ведомственный и т.п.)

Общее количество мест на автостоянке ______________

- 1. Соответствие элементов объекта установленным нормативным требованиям доступности для инвалидов

| Наименование элементов объекта | Категории инвалидов | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания1 / Замечания по несоответствию |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество мест для транспорта инвалидов | О, С, Г, К | не менее 10 % (но не менее 1 места) |  | п. 4.2.1 |
| в том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м, при числе мест: | К | 5% |  | п. 4.2.1, п. 4.2.4 |
| до 100 включительно | К | 5 % (но не менее 1 места) |  | п. 4.2.1 |
| от 101 до 200 | К | 5 мест и дополнительно 3 % |  | п. 4.2.1 |
| от 201 до 1000 | К | 8 мест и дополнительно 2 % |  | п. 4.2.1 |
| 1001 и более | К | 24 места плюс не менее 1 % на каждые 100 мест свыше |  | п. 4.2.1 |
| Обозначение места специальным знаком |  |  |  |  |
| на поверхности покрытия стоянки | О, С, Г, К | наличие |  | п. 4.2.1 |
| на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | О, С, Г, К | наличие |  | п. 4.2.1 |
| Расположение мест для транспорта инвалидов: |  |  |  |  |
| от входа в предприятие или учреждение | О, С, Г, К | не далее 50 м. |  | п. 4.2.2 |
| от входа в жилое здание | О, С, Г, К | не далее 100 м. |  | п. 4.2.2 |
| Встроенные, в том числе подземные автостоянки должны иметь непосредственную связь с функциональными этажами здания с помощью лифтов | О, С, Г, К | наличие |  | п. 4.2.6 |
| Съезд с тротуара на парковку: |  |  |  |  |
| уклон | К | не более 10% |  | п. 4.1.9 |
| перепад высот в месте съезда | К | не более 1,5 см. |  | п. 4.1.9 |

2. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «Х»)

|  |  |  | Степень доступности объекта |  |  | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | К |  |  | О |  | С |  | Г |  |  |
| Объект полностью доступен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект недоступен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Основные мероприятия по адаптации

«____»_____________________ 20____г.

Дата составления Паспорта

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________   _______________________            ____________________

Должность лица, составившего Паспорт                                                                                                                       подпись                                                         Ф.И.О.

».

Начальник отдела организации безбарьерной среды                                                                                            А.А. Корзухина

Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.